测量系统初步要求

测量系统：具备校准、线性匹配、工步测量模式、数据记录及导出、二维码绑定储存、测量数据传输功能

- 测量数据传输：

  - 通过测量数据库上传给客户端MES。

  - 测量数据传输给PLC（TCP\232）。

- 二维码绑定储存

  - 测量系统和扫码枪或PLC可以通过（TCP\232）方式连接。

  - 扫码绑定：可以设定在测量开始的时候绑定、也可以设定在测量结束的时候绑定。

  - 二维码具备放功能：长度、规则

- 数据记录及导出

测量数据可以根据年、月、日等方式导出。

- 工步测量模式

- 工步模式即对所有测量项目可以进行配置，既可以实现全部同时测量，也可以实现分步骤测量。

- 线性匹配：根据数值匹配线性

- 具备校准：即对所有测量项目可以进行配置，部分测量项目需要校准，一部分不需要校准功能，